## Załącznik nr 3 - wykaz zadań
Załącznik nr 3 do SIWZ
Dobudowa dwóch zewnętrznych szybów windowych wraz z dźwigami osobowymi oraz 5-letnią obsługą serwisową z robotami towarzyszącymi: • w siedzibie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu przy Al. Kopernika 7, • w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Kleeberga 1 w Inowrocławiu TOWARZYSZĄCYMI
ZADANIE | Tytuł zadania | komórka organiz., której dot. przetarg | TERMIN REALIZACJI ROBÓT | Opis robót | ZAKRES RZECZOWY
Ogólny zakres robót oraz parametry techniczne dźwigu
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
1 | Al. Mikołaja Kopernika 7 - siedziba KSM w Inowrocławiu | ZT | od podpisania umowy do 30.11.2025r. | Roboty branży budowlanej - załącznik nr 7 | Zakres robót obejmuje: • Wykonywanie wykopów pod posadowienie szybu windowego oraz wykonanie fundamentów żelbetowych, • Nadzór geologiczny i geodezyjny, • Montaż konstrukcji stalowej szybu windowego odpowiednio zabezpieczonej antykorozyjnie i przeciwpożarowo, • Obudowę szybu windowego z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 12 cm oraz z profili wypełnionych siatką cięto-ciągnioną na podkonstrukcji stalowej (ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo) w ustalonej przez Spółdzielnię kolorystyce wraz z obróbkami blacharskimi, • Montaż odbojów stalowych lub barier ochronnych szybu windowego. • Przebudowę pomieszczenia nr 3 Przedsionka, w tym w zakresie osadzenia nadproża drzwiowego oraz poszerzenia dojścia do windy w poziomie parteru, • Przebudowę pomieszczenia nr 4 Toaleta dla niepełnosprawnych, w zakresie zmiany lokalizacji urządzeń sanitarnych oraz odtworzenia części uszkodzonych płytek w celu uzyskania właściwej powierzchni manewrowej dla osoby na wózku inwalidzkim, • Przebudowę istniejących instalacji sanitarnych instalacji zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji grzewczej, • Wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych w zakresie rozbudowy rozdzielnicy GTR, tras kablowych, zasilania windy, oświetlenie szybu windowego, rozbudowa sieci LAN, rozbudowa systemu SSP, przebudowa zasilania blokad parkingowych, będących w kolizji z projektowanym szybem, • Wymianę drzwi do Biura Obsługi Mieszkańców (wynikająca z przepisów) na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, przeszklone z skrzydłem czynnym otwieranym o 180°, • Dostosowanie otworów drzwiowych na kondygnacji parteru, piętra 1, 2 i 3 dla urządzenia dźwigowego, wraz z robotami wykończeniowymi, tj. wykonanie tynków, gładzi, malowania, • Poszerzenie obszaru utwardzonego przeznaczonego na parkowanie samochodów,w tym wykonanie i wyznaczenie dodatkowego miejsca dla osób niepełnosprawnych, • Wymiana skorodowanych balustrad zewnętrznych na pochylniach przed wejściem do budynku na balustrady ze stali nierdzewnej
Roboty branży instalacji sanitarnych - załącznik nr 8
Roboty branży instalacji elektrycznych - załącznik nr 9
|  |  |  | Dostawa, montaż oraz uruchomienie dźwigu osobowego wraz z 5-letnią obsługę serwisową dźwigu osobowego, | Dostawa, montaż oraz uruchomienie dźwigu osobowego Q - min.630 kg, min. 7 osoób, 4 przystanki - zgodnie z parametrami technicznymi dżwigu stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ wraz z 5-letnią obsługą serwisową.
Opracowanie dokumentacji technicznej
Wykonanie i przekazanie do KSM resursu dźwigu - min. 3 egz. oraz w formie elektronicznej.
Dostawa książki rewizyjnej dźwigu
ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI PRZEZ UDT
• WYMIARY KABINY - Kabina dźwigu nie może mieć mniej niż 110 cm szerokości, 140 cm długości i 210 cm wysokości. • ŚCIANY WEWNĘTRZNE – ze stali nierdzewnej lub materiał równoważny w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. • PORĘCZE - W kabinie windy należy zapewnić przynajmniej jedną poręcz. Poręcz należy umieścić na wysokości 90 cm od poziomu posadzki. Zalecane jest, aby poręcz znajdowała się na ścianie, na której umieszczono panel sterujący. • SUFIT – wykonany ze stali nierdzewnej. • PODŁOGA – wykonana z wykładziny antypoślizgowej, koloru popielatego, niepalna, trudnościeralna, gumowana i barwiona na całej obojętności. • OŚWIETELNIE SUFITOWE – zintegrowane z sufitem, rozproszone, odporne na wstrząsy, typu LED. • LUSTRO – mocowane na „tylnej” ścianie, szerokość 800mm, wykonane ze szkła bezpiecznego. • KOMUNIKACJA – wymagana zapewnienie połączenia do kontaktu z serwisem, przewodowe lub bezprzewodowe. • Panele sterujące (wszystkie przyciski na wewnętrznych panelach sterujących należy umieścić min. 50 cm od narożnika kabiny, na wysokości 80-120 cm od podłogi kabiny) INFORMACJA DOTYKOWA - Obok lub na przyciskach należy umieścić oznaczenia dotykowe: - klawisze pięter - równolegle wypukłe cyfry oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a; - klawisze funkcyjne, np. alarm, otwieranie i zamykanie drzwi - równolegle wypukły piktogram oraz opis w alfabecie Braille’a; ▪ klawisze przywoławcze na zewnętrz kabiny - równolegle wypukła strzałka lub sugerujący ją kształt przycisku i opis w alfabecie Braille’a, przy czym dopuszczalny jest brak oznaczeń, jeżeli zastosowano wyłącznie jeden przycisk lub dwa przyciski umieszczone jeden pod drugim – u góry przycisk jazdy w górę, a na dole przycisk jazdy w dół. Oznaczenia dotykowe muszą spełniać następujące warunki: - mieć wypukłość min. 0,5mm. Oznaczenia dotykowe nie mogą być wklęsłe. • Wymagany przycisk łączności z centrum serwisowym, • Wymagany przycisk otwierania i zamykania drzwi. • Wskaźnik położenia kabiny - wyświetlacz matrycowy. • Informacja dźwiękowa ZAPEWNIENIE KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH - W kabinie windy powinny być słyszalne komunikaty głosowe informujące o nr kondygnacji, na której zatrzymuje się kabina, np. "Parter - wyjście z budynku", "Piętro 1".
RAMA KABINOWA Z CHWYTACZAMI 2 KIERUNKOWYMI Napęd – kpl. (z linami lub pasami, kołami należy podać typ w ofercie) DRZWI KABINOWE szer. min. 90cm wys. 200cm DRZWI SZYBOWE szer. min. 90cm wys. 200cm 4 szt. OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI 2-KIER. Z OBCIĄŻKĄ KASETY DYSPOZYCJI KASETY WEZWAŃ KABLE ZWISOWE + instalacje elektryczne i sterowe
MONITORING z kamerą HD w kabinie (Wideo rejestrator do umieszczenia w serwerowni, kamera HD, Monitor, UPS podtrzymujący monitoring
AUTOMATYCZNY DOJAZD DO PRZYSTANKU Lampy przed drzwiami z montażem 4 szt. wraz z podłączeniem do instalacji dopasowane istniejących w KSM. Ochronna narożników zewnętrznych kątownikami z aluminium lub stali nierdzewnej z dwóch stron przed drzwiami na każdej kondygnacji – 8 szt min. 150 cm. UDZIAŁ W ODBIORZE ROBÓT PRZEZ UDT W BYDGOSZCZY
zgodnie z zaleceniami wynikającymi z opracowanego audytu dostępności oraz wymagania rządowego programu Dostępność Plus, uwzględniające przystosowanie obiektu w zakresie montażu windy do obowiązujących norm oraz przepisów (w tym określonych dla programu Dostępność Plus w zakresie standardów dostępności architektonicznej dla OzN) oraz zgodnie z wszystkimi załącznikami dla ZADANIA NR 1 tj:, zalącznikiem nr 4 do SIWZ - AUDYT DOSTĘPNOŚCI, załącznikiem nr 5 - PARAMETRY TECHNICZNE DŹWIGU, załącznikiem nr 6 do SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY, załącznikami nr 7, 8 oraz 9 do SIWZ - przedmiary w odpowiedniej branży.
Przyjęta przez Wykonawcę technologia wykonania robót musi uwzględniać prowadzenie prac na czynnym obiekcie budowlanym, w tym uwzględniając godziny pracy Spółdzielni. Po stronie Wykonawcy leży wygrodzenie terenu budowy oraz wykonanie wszelkich niezbędnych osłon i zabezpieczeń, w tym szczelnych ścianek wydzielających obszar prowadzenia prac budowlanych. Prowadzenie robót budowlanych, rozbiórkowych szczególnie uciążliwych z uwagi na pylenie lub wzmożony poziom hałasu należy przewidzieć do wykonania w soboty i/lub niedziele. Z uwagi na wymogi sanitarne Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego utrzymania czystości w obszarze prowadzenia prac W przypadku konieczności tymczasowego zajęcia pasa drogowego z uwagi na przyjętą przez Wykonawcę technologię wykonania robót po stronie Wykonawcy leży obowiązek sporządzenie projektu organizacji ruchu oraz załatwienie spraw formalnych wraz z kosztami.
2 | ul. Kleeberga 1 - pawilon handlowo-usługowy | ZT | od podpisania umowy do 30.11.2025r. | Roboty branży budowlanej - załącznik nr 13 | Zakres robót obejmuje: • Roboty rozbiórkowe wraz z wywozem i utylizacją gruzu, • Wykonywanie wykopów pod posadowienie szybu windowego oraz wykonanie fundamentów żelbetowych, • Nadzór geologiczny i geodezyjny, • Wymurowanie konstrukcji szybu wraz z wykonaniem konstrukcji żelbetowych, • Wykonanie stropodachu szybu, • Wykonanie elewacji szybu, • Prace remontowe związane z przystosowaniem pomieszczeń przychodni, w tym wydzielenie dojścia do windy w poziomie I piętra, • Prace remontowe związane z dostosowaniem toalet dla osób niepełnosprawnych, w zakresie zmiany układu pomieszczeń w celu uzyskania właściwej powierzchni manewrowej dla osoby na wózku inwalidzkim, wymianę urządzeń sanitarnych na przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, odtworzenia okładzin ścian i podłóg z płytek, wymianę drzwi, • Remont wewnętrznej (głównej) klatki schodowej w zakresie skucia płytek, wyrównania wysokości stopni, ułożenia nowych płytek antypoślizgowych, wymianę poręczy i balustrad na balustrady ze stali nierdzewnej o właściwych parametrach, • Przebudowę zadaszenia przed wejściem głównym do przychodni z uwagi na lokalizację szybu windowego, • Poszerzenie otworu drzwiowego wraz z wymianą drzwi zewnętrznych do gabinetów lekarskich, • Likwidację stopnia zewnętrznego przed wyjściem z klatki schodowej ewakuacyjnej, • Przebudowę istniejących instalacji sanitarnych instalacji zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji grzewczej, będących w kolizji z budową zewnętrznego szybu windowego oraz w związku robotami remontowymi pomieszczeń toalet wynikającymi z audytu dostępności, • Wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych w zakresie rozbudowy 3 rozdzielnicy GTR (rozdzielnica windy, gabinetów lekarskich i przychodni), tras kablowych, zasilania windy, oświetlenia szybu windowego, oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego
Roboty branży instalacji sanitarnych - załącznik nr 14
Roboty branży instalacji elektrycznych - załącznik nr 15
|  |  |  | Dostawa, montaż oraz uruchomienie dźwigu osobowego wraz z 5-letnią obsługę serwisową dźwigu osobowego, | Dostawa i montaż urządzenia dźwigu osobowego wraz z uzyskaniem odbioru UDT
Opracowanie dokumentacji technicznej dźwigu
Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu resursu dźwigu - min. 3 egz. oraz w formie elektronicznej;
Dostawa książki rewizyjnej dźwigu
Dostawa i montaż lampy przed drzwiami 2 szt. wraz z podłączeniem do instalacji.
Serwis urządzenia dźwigowego świadczony raz w miesiącu przez okres 5 lat.
Podstawowe wymagania dotyczące parametrów urządzenia dźwigu osobowego: 1. Odległość między drzwiami, a najbliższą przeszkodą • Odległość pomiędzy zamkniętymi drzwiami przystankowymi a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą lub przeszkodą powinna wynosić co najmniej 160 cm. 2. Wymiary i wyposażenie kabiny • WYMIARY KABINY - Kabina dźwigu nie może mieć mniej niż 110 cm szerokości, 140 cm długości i 210 cm wysokości. • ŚCIANY WEWNĘTRZNE – ze stali nierdzewnej lub materiał równoważny w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. • PORĘCZE - W kabinie windy należy zapewnić przynajmniej jedną poręcz. Poręcz należy umieścić na wysokości 90 cm od poziomu posadzki. Zalecane jest, aby poręcz znajdowała się na ścianie, na której umieszczono panel sterujący. • SUFIT – wykonany ze stali nierdzewnej. • PODŁOGA – wykonana z wykładziny antypoślizgowej, koloru popielatego, niepalna, trudnościeralna, gumowana i barwiona na całej obojętności. • OŚWIETELNIE SUFITOWE – zintegrowane z sufitem, rozproszone, odporne na wstrząsy, typu LED. • LUSTRO – mocowane na „tylnej” ścianie nad poręczą, szerokość 800mm, wykonane ze szkła bezpiecznego. • KOMUNIKACJA – wymagana zapewnienie połączenia do kontaktu z serwisem, przewodowe lub bezprzewodowe. • WIDEOREJESTRATOR – montowany w serwerowni z możliwością zapisu danych. - Wideo rejestrator - Kamera HD - Monitor - UPS podtrzymujący monitoring
3. Wejście • Drzwi rozsuwane o odporności ogniowej EI30. Drzwi o wymiarach 110 cm x 210 cm. • Zabezpieczenie narożników ścian przed drzwiami do windy (dodatkowo zamontowane kątowniki ochronne przed uszkodzeniem od wózków. Materiał kątowników tworzywo, aluminium lub stal nierdzewna do uzgodnienia z Zamawiającym)
4. Panele sterujące (wszystkie przyciski na wewnętrznych panelach sterujących należy umieścić min. 50 cm od narożnika kabiny, na wysokości 80-120 cm od podłogi kabiny) • INFORMACJA DOTYKOWA - Obok lub na przyciskach należy umieścić oznaczenia dotykowe: ▪ klawisze pięter ▪ równolegle wypukłe cyfry oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a; ▪ klawisze funkcyjne, np. alarm, otwieranie i zamykanie drzwi ▪ równolegle wypukły piktogram oraz opis w alfabecie Braille’a; ▪ klawisze przywoławcze na zewnętrz kabiny - równolegle wypukła strzałka lub sugerujący ją kształt przycisku i opis w alfabecie Braille’a, przy czym dopuszczalny jest brak oznaczeń, jeżeli zastosowano wyłącznie jeden przycisk lub dwa przyciski umieszczone jeden pod drugim – u góry przycisk jazdy w górę, a na dole przycisk jazdy w dół. Oznaczenia dotykowe muszą spełniać następujące warunki: - mieć wypukłość min. 0,5mm. Oznaczenia dotykowe nie mogą być wklęsłe. • Wymagany przycisk łączności z centrum serwisowym, • Wymagany przycisk otwierania i zamykania drzwi. • Wskaźnik położenia kabiny - wyświetlacz matrycowy. 5. Informacja dźwiękowa • ZAPEWNIENIE KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH - W kabinie windy powinny być słyszalne komunikaty głosowe informujące o nr kondygnacji, na której zatrzymuje się kabina, np. "Parter - wyjście z budynku", "Piętro 1". 6. Udźwig kabiny • Minimum 630 kg. 7. Napęd – kpl (z linami lub pasami, kołami)i należy podać typ w ofercie 8. Prędkość • Prędkość dźwigu 1,0 m/s. 9. Lampy przed drzwiami z montażem 4 szt. wraz z podłączeniem do instalacji dopasowane istniejących w KSM. 10. Ochronna narożników zewnętrznych kątownikami z aluminium lub stali nierdzewnej z dwóch stron przed drzwiami na każdej kondygnacji – 4 szt. min. 150 cm. oraz zgodnie z ząłacznikiem nr 5 dla ZADANIA NR 1
zgodnie z zaleceniami wynikającymi z opracowanego audytu dostępności oraz wymagania rządowego programu Dostępność Plus, uwzględniające przystosowanie obiektu w zakresie montażu windy do obowiązujących norm oraz przepisów (w tym określonych dla programu Dostępność Plus w zakresie standardów dostępności architektonicznej dla OzN) oraz zgodnie z wszystkimi załącznikami dla ZADANIA NR 2 tj:, zalącznikiem nr 10 do SIWZ - AUDYT DOSTĘPNOŚCI, załącznikiem nr 11 - PARAMETRY TECHNICZNE DŹWIGU, załącznikiem nr 12 do SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY, załącznikami nr 13, 14 oraz 15 do SIWZ - przedmiary w odpowiedniej branży.
Przyjęta przez Wykonawcę technologia wykonania robót musi uwzględniać prowadzenie prac na czynnym obiekcie budowlanym, w tym uwzględniając nieprzerwaną pracę przychodni, tj. od pn.do pt. w godz. 8:00 – 18:00 Po stronie Wykonawcy leży wygrodzenie terenu budowy oraz wykonanie wszelkich niezbędnych osłon i zabezpieczeń, w tym szczelnych ścianek wydzielających obszar prowadzenia prac budowlanych. Prowadzenie robót budowlanych, rozbiórkowych szczególnie uciążliwych z uwagi na pylenie lub wzmożony poziom hałasu należy przewidzieć do wykonania w soboty i/lub niedziele. Z uwagi na wymogi sanitarne Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego utrzymania czystości w obszarze prowadzenia prac. Należy założyć etapową realizację prac budowlanych w uzgodnieniu z przedstawicielami przychodni oraz uwzględniając organizację pracy przychodni na czas remontu, przykładowo: ETAP I: Wykonanie prac zewnętrznych, budowa zewnętrznego szybu windowego wraz z uruchomieniem dźwigu osobowego, ETAP II: Remont pomieszczeń sanitarnych, wykonanie dojścia do windy w poziomie I piętra, ETAP III: Remont wewnętrznej klatki schodowej.