PRZEDMIAR – DRUK 1.1.1A 2026/2027

ZADANIE 1  – OS. NOWE I TORUŃSKIE

USUWANIE PRZECIEKÓW

DACHY Z PAPY – budynki mieszkalne

od 01.04.2026r. do 31.03.2027r.

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jed. miary | Orientacyjna ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNR 4-01 0535-03 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 20 |  |  |
| 2. | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 15 |  |  |
| 3. | KNR 4-01 0519-07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – następna warstwa-powierzchnia do 10 m2 | m2 | 40 |  |  |
| 4. | KNR 4-01 0514-07 | Pokrycie na lepiku w nakładkę na dachach dawniej krytych papą na gorąco | m2 | 40 |  |  |
| 5. | KNR 4-01 0524-05 | Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m- wykonanie z drabin przestawnych | m | 20 |  |  |
| 6. | KNR 4-01 0527-07 | Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr.15 cm - wykonanie z drabin przestawnych | m | 15 |  |  |
| 7. | KSNR 3 0503-01 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (krycie papą wierzchniego krycia na istniejącym pokryciu z papy) | m2 | 80 |  |  |
| 8. | KNR 2-020617-06 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem | m2 | 1 |  |  |
| Wartość netto ogółem: |  |  |  |  |  |  |
| Kwota podatku VAT: |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto ogółem: |  |  |  |  |  |  |

UWAGA !

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia szczegółowych kosztorysów ofertowych, a także do zsumowania wartości netto wskazanych w kolumnie 7, doliczenia podatku VAT w ustawowej wysokości oraz wskazania łącznej kwoty brutto.

…………………………………………………..

data, podpis (y) osób reprezentujących Wykonawcę

PRZEDMIAR – DRUK 1.1.1B 2026/2027

ZADANIE 1 – OS. NOWE I TORUŃSKIE

USUWANIE PRZECIEKÓW

DACHY Z DACHÓWKI – budynki mieszkalne

od 01.04.2026r. do 31.03.2027r.

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jed. miary | Orientacyjna ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNR-W 4-01 0501-02 | Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę | m2 | 20 |  |  |
| 2. | KNR 4-01 0501-06 | Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych | m | 10 |  |  |
| 3. | KNR 4-01 0506-02 | Wymiana pokryć z dachówki karpiówki podwójnie w koronkę | miejsc. | 20 |  |  |
| 4. | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 20 |  |  |
| 5. | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 10 |  |  |
| 6. | KNR 4-01 0524-05 | Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m- wykonanie z drabin przestawnych | m | 20 |  |  |
| 7. | KNR 4-01 0527-07 | Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr.15 cm - wykonanie z drabin przestawnych | m | 10 |  |  |
| Wartość netto ogółem: |  |  |  |  |  |  |
| Kwota podatku VAT: |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto ogółem: |  |  |  |  |  |  |

UWAGA !

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia szczegółowych kosztorysów ofertowych, a także do zsumowania wartości netto wskazanych w kolumnie 7, doliczenia podatku VAT w ustawowej wysokości oraz wskazania łącznej kwoty brutto.

…………………………………………………..

data, podpis (y) osób reprezentujących Wykonawcę

PRZEDMIAR – DRUK 1.1.1C 2026/2027

ZADANIE 1 – OS. NOWE I TORUŃSKIE

USUWANIE PRZECIEKÓW

DACHY Z PAPY – pawilony handlowe, garaże i budynki niemieszkalne

od 01.04.2026r. do 31.03.2027r.

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jed. miary | Orientacyjna ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 50 |  |  |
| 2. | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 30 |  |  |
| 3. | KNR 4-01 0519-06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m2 | 50 |  |  |
| 4. | KNR 4-01 0519-07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m2 | 50 |  |  |
| 5. | KNR 4-01 0524-05 | Uzupełnienie blacha ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m- wykonanie z drabin przestawnych | m | 50 |  |  |
| 6. | KNR 4-01 0527-07 | Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr.15 cm- wykonanie z drabin przestawnych | m | 30 |  |  |
| 7. | KNNR 3 0503-01 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (krycie papą wierzchniego krycia na istniejącym pokryciu z papy) | m2 | 500 |  |  |
| 8. | KNR 2-020617-06 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem | m2 | 1 |  |  |
| Wartość netto ogółem: |  |  |  |  |  |  |
| Kwota podatku VAT: |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto ogółem: |  |  |  |  |  |  |

UWAGA !

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia szczegółowych kosztorysów ofertowych, a także do zsumowania wartości netto wskazanych w kolumnie 7, doliczenia podatku VAT w ustawowej wysokości oraz wskazania łącznej kwoty brutto.

…………………………………………………..

data, podpis (y) osób reprezentujących Wykonawcę