PRZEDMIAR – DRUK 1.1.2A 2026/2027

ZADANIE 2 – OS. PIASTOWSKIE

USUWANIE PRZECIEKÓW

DACHY Z PAPY – budynki mieszkalne

od 01.04.2026r. do 31.03.2027r.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jed. miary | Orientacyjna ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 66 |  |  |
| 2. | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 4,0 |  |  |
| 3. | KNR 4-01 0519-06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m2 | 2,5 |  |  |
| 4. | KNR 4-01 0519-07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa | m2 | 2,5 |  |  |
| 5. | KNR 4-01 0514-07 | Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach betonowych | m2 | 1,0 |  |  |
| 6. | KNR 4-01 0524-05 | Uzupełnienie blacha ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m | m | 1,0 |  |  |
| 7. | KNR 4-01 0527-07 | Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr.15cm | m | 8,0 |  |  |
| 8. | KSNR 3 0503-01 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (krycie papą wierzchniego krycia na istniejącym pokryciu z papy) | m2 | 377,5 |  |  |
| 9. | KSNR 3 0503-04 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierzchni. na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym) np. kominy,ognimurki | m2 | 1,0 |  |  |
| 10. | KNR 2-020617-06 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem. | m | 318,0 |  |  |
| 11. | KNR 4-010535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krotność | m2 | 1,2 |  |  |

| 12. | KNR 2-020506-02 | Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm,pas nadrynnowy | m2 | 1,2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | KNR 5-080803-01 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm. | szt. | 1,0 |  |  |
| 14. | KNR 5-080809-01 | Osadzenie w podłożu kołków rozporowych plastikowych w gotowych ślepych otworach. | szt. | 1,0 |  |  |
| 15. | KNR 4-010526-06 | Naprawa rynien bez zdejmowania polegająca na sprawdzeniu i polutowaniu pęknięć-sprawdzenie i wyczyszczenie rynien | mb | 9,0 |  |  |
| 16. | KNR 4-010526-07 | Naprawa rynien przez wstawienie łatek o powierzchni do 0.01 m2 | szt. | 64,0 |  |  |
| 17. | KNR 2-020508-04 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm | mb | 66,0 |  |  |
| 18. | KNR 2-020506-01 | Obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. | m2 | 1,0 |  |  |
| 19. | KSNR 3 0503-05 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - (kołnierze) elementy metalowe na dachu | m2 | 1,0 |  |  |
| 20. | KNR 4-010701-02 | Odbicie tynków wew. z zaprawy cem. – wap. na istniejących kominach o pow. Odbicia do 5m2 | m2 | 1,0 |  |  |
| 21. | KNR 4-01 0735-02 | Wykonanie tynków zwykłych cem. –wap. kat III na kominach ponad dachem płaskim | m2 | 1,0 |  |  |
| 22. | KNR 4-010108-09 | Wywiezienie gruzu (papy)spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m³ | 1,0 |  |  |
| 23. | KNR 4-0108-10 | Wywiezienie gruzu (papy)spryzmowanego samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km | m³ | 1,0 |  |  |
| 24. | kalkulacja własna | utylizacja papy | m³ | 1,0 |  |  |
| Wartość netto ogółem: |  |  |  |  |  |  |
| Kwota podatku VAT: |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto ogółem: |  |  |  |  |  |  |

UWAGA !

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia szczegółowych kosztorysów ofertowych, a także do zsumowania wartości netto wskazanych w kolumnie 7, doliczenia podatku VAT w ustawowej wysokości oraz wskazania łącznej kwoty brutto.

…………………………………………………..

data, podpis (y) osób reprezentujących Wykonawcę

PRZEDMIAR – DRUK 1.1.2B 2026/2027

ZADANIE 2 – OS. PIASTOWSKIE

USUWANIE PRZECIEKÓW

DACHY Z PAPY – pawilony handlowe, garaże i budynki niemieszkalne

od 01.04.2026r. do 31.03.2027r.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jed. miary | Orientacyjna ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 4,0 |  |  |
| 2. | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 1,0 |  |  |
| 3. | KNR 4-01 0519-06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m2 | 1,0 |  |  |
| 4. | KNR 4-01 0519-07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa | m2 | 1,0 |  |  |
| 5. | KNR 4-01 0514-07 | Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach betonowych | m2 | 1,0 |  |  |
| 6. | KNR 4-01 0524-05 | Uzupełnienie blacha ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m | m | 1,0 |  |  |
| 7. | KNR 4-01 0527-07 | Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr.15 cm | m | 1,0 |  |  |
| 8. | KSNR 3 0503-01 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (krycie papą wierzchniego krycia na istniejącym pokryciu z papy) | m2 | 98,5 |  |  |
| 9. | KSNR 3 0503-04 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierzchni. na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym) np. kominy, ogniomurki | m2 | 1,0 |  |  |
| 10. | KNR 2-02 0617-06 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem. | m | 68,0 |  |  |
| 11. | KNR 2-020508-09 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm. | szt. | 1,0 |  |  |

| 12. | KNR 5-080803-01 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm. | szt. | 1,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | KNR 5-080809-01 | Osadzenie w podłożu kołków rozporowych plastikowych w gotowych ślepych otworach. | szt. | 1,0 |  |  |
| 14. | KNR 4-010535-05 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku Ø 120 | m | 1,0 |  |  |
| 15. | KNR 4-010527-06 | Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0 m z blachy ocynkowanej o średnicy 12 cm | m | 1,0 |  |  |
| 16. | KNR 2-020510-03 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 12 cm. | m | 1,0 |  |  |
| 17. | KNR 4-010528-06 | Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej | szt. | 1,0 |  |  |
| 18. | KNR 4-010535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krotność | m2 | 1,0 |  |  |
| 19. | KNR 2-020506-02 | Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm,pas nadrynnowy | m2 | 1,0 |  |  |
| 20. | KNR 4-010526-07 | Naprawa rynien przez wstawienie łatek o powierzchni do 0.01 m2 | szt. | 1,0 |  |  |
| 21. | KNR 4-010526-06 | Naprawa rynien bez zdejmowania polegająca na sprawdzeniu i polutowaniu pęknięć- sprawdzenie i wyczyszczenie rynien | mb | 1,0 |  |  |
| 22. | KNR 2-020508-04 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12 cm. | m | 4,0 |  |  |
| 23. | KNR 4-010701-02 | Odbicie tynków wew. z zaprawy cem. – wap. na istniejących kominach o pow. Odbicia do 5m2 | m2 | 1,0 |  |  |
| 24 | KNR 4-01 0735-02 | Wykonanie tynków zwykłych cem. –wap. kat III na kominach ponad dachem płaskim | m2 | 1,0 |  |  |
| 25. | KNR 4-010108-09 | Wywiezienie gruzu (papy)spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m³ | 1,0 |  |  |
| 26 | KNR 4-0108-10 | Wywiezienie gruzu (papy)spryzmowanego samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km | m³ | 1,0 |  |  |
| 27. | KSNR 3 0503-05 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - (kołnierze) elementy metalowe na dachu | m2 | 1,0 |  |  |
| 28. | KNR-W-2-15-0213-05 | Rury wywiewne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 110 | szt. | 1,0 |  |  |
| 29. | kalkulacja własna | utylizacja papy | m³ | 1,0 |  |  |
| Wartość netto ogółem: |  |  |  |  |  |  |
| Kwota podatku VAT: |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto ogółem: |  |  |  |  |  |  |

UWAGA !

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia szczegółowych kosztorysów ofertowych, a także do zsumowania wartości netto wskazanych w kolumnie 7, doliczenia podatku VAT w ustawowej wysokości oraz wskazania łącznej kwoty brutto.

…………………………………………………..

data, podpis (y) osób reprezentujących Wykonawcę