PRZEDMIAR – DRUK 1.1.4A 2026/2027

ZADANIE 4 – OS. RĄBIN B I C

USUWANIE PRZECIEKÓW

DACHY Z PAPY – budynki mieszkalne

od 01.04.2026r. do 31.03.2027r.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jed. miary | Orientacyjna ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 30 |  |  |
| 2. | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 30 |  |  |
| 3. | KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-01 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m2 | m2 | 100 |  |  |
| 4. | KNR 4-01 0519-07 z.sz. 2.3. 9909-01 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia do 10 m2 | m2 | 100 |  |  |
| 5. | KNR 4-01 0524-06 | Uzupełnienie blachą ocynkowana rynien wiszących półokrągłych o śr. 18 cm w odcinkach o długości ponad 1 m | m | 30 |  |  |
| 6. | KNR 4-01 0527-07 | Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr.15 cm | m | 30 |  |  |
| 7. | KNR-W 4-01 0519-01 z.sz.2.3. 9909-01/3 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 | m2 | 400 |  |  |
| 8. | KNR-W 4-01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-01/3 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 | m2 | 600 |  |  |
| 9. | KNR-W 4-01 0518-01 z.sz.2.3. 9909-01/3 | Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 | m2 | 800 |  |  |
| Wartość netto ogółem: |  |  |  |  |  |  |
| Kwota podatku VAT: |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto ogółem: |  |  |  |  |  |  |

UWAGA !

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia szczegółowych kosztorysów ofertowych, a także do zsumowania wartości netto wskazanych w kolumnie 7, doliczenia podatku VAT w ustawowej wysokości oraz wskazania łącznej kwoty brutto.

…………………………………………………..

data, podpis (y) osób reprezentujących Wykonawcę

PRZEDMIAR – DRUK 1.1.4B 2026/2027

ZADANIE 4 – OS. RĄBIN B I C

USUWANIE PRZECIEKÓW

DACHY Z PAPY – pawilony handlowe i garaże

od 01.04.2026r. do 31.03.2027r.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jed. miary | Orientacyjna ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 10 |  |  |
| 2. | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 10 |  |  |
| 3. | KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-01 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m2 | m2 | 20 |  |  |
| 4. | KNR 4-01 0519-07 z.sz. 2.3. 9909-01 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia do 10 m2 | m2 | 20 |  |  |
| 5. | KNR 4-01 0524-06 | Uzupełnienie blachą ocynkowana rynien wiszących półokrągłych o śr. 18 cm w odcinkach o długości ponad 1 m | m | 10 |  |  |
| 6. | KNR 4-01 0527-07 | Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr.15 cm | m | 10 |  |  |
| 7. | KNR-W 4-01 0519-01 z.sz.2.3. 9909-01/3 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 | m2 | 30 |  |  |
| 8. | KNR-W 4-01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-01/3 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 | m2 | 40 |  |  |
| 9. | KNR-W 4-01 0518-01 z.sz.2.3. 9909-01/3 | Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 | m2 | 70 |  |  |
| Wartość netto ogółem: |  |  |  |  |  |  |
| Kwota podatku VAT: |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto ogółem: |  |  |  |  |  |  |

UWAGA !

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia szczegółowych kosztorysów ofertowych, a także do zsumowania wartości netto wskazanych w kolumnie 7, doliczenia podatku VAT w ustawowej wysokości oraz wskazania łącznej kwoty brutto.

…………………………………………………..

data, podpis (y) osób reprezentujących Wykonawcę