PRZEDMIAR – DRUK 1.1.3A 2027/2028

ZADANIE 3 – OS. REJONOWE

USUWANIE PRZECIEKÓW

DACHY Z PAPY – budynki mieszkalne

od 01.04.2027r. do 31.03.2028r.

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jed. miary | Orientacyjna ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNR 4-01 0535/04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 50 |  |  |
| 2. | KNR 4-01 0535/06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 50 |  |  |
| 3. | KNR 4-01 0519/06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m2 | 100 |  |  |
| 4. | KNR 4-01 0519/07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa | m2 | 100 |  |  |
| 5. | KNR 4-01 0524/08 | Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej. | szt. | 10 |  |  |
| 6. | KNR 4-01 0524/05 | Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m | m | 30 |  |  |
| 7. | KNR 4-01 0527/07 | Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr.15 cm | m | 20 |  |  |
| 8. | KNR-W 4-01 0519/01 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – jednokrotne pokrycie papą nawierzchniową grub. 5,2 mm, na starym pokryciu dachowym | m2 | 200 |  |  |
| 9. | KNR-W 4-01 0519/04 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – obróbki z papy wierzchniego krycia | m2 | 100 |  |  |
| 10. | KNR-W 4-01 0519/05 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych | m2 | 50 |  |  |
| 11. | KNR-W 4-01 0518/01 analogia | Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu | m2 | 50 |  |  |
| 12. | KNR-W 4-01 0528-06 | Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć | m | 20 |  |  |
| 13. | KNR-W 4-01 0533-03 | Naprawa rur spustowych -sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych okrągłych lub kwadratowych , umocowanie obruszonych uchwytów | m | 20 |  |  |
| 14. | KNR-W 4-01 0533-10 | Wymiana uchwytów do rur spustowych okrągłych lub kwadratowych | szt. | 10 |  |  |
| 15. | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 30 |  |  |
| 16. | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej | m2 | 15 |  |  |
| 17. | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej | m2 | 15 |  |  |
| 18. | KNR BC-02 0201-01 analogia | Oczyszczenie ręczne połaci dachu wraz z usuwanie i utylizacją ptasich odchodów | m2 | 200 |  |  |
| 19. | KNR 4-04 1101/02 analogia | Wywóz papy odpadowej samochodami skrzyniowymi przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu | m3 | 4 |  |  |
| 20. | Kalkulacja indywidualna | Koszty utylizacji papy podkładowej | m3 | 4 |  |  |
| 21. | Kalkulacja indywidualna | Dojazd oraz prace przygotowawcze: w przypadku wyjazdu na zgłoszenie telefoniczne lub pisemne przez Administrację Osiedli Rejonowych roboty dekarskie w Kruszwicy, Janikowie, Pakości i Osiedlach Wiejskich obejmujące zarówno jednostkowy przypadek, jak i kilka jednoczesnych przecieków na tym samym Osiedlu | szt. | 20 |  |  |
| Wartość netto ogółem: |  |  |  |  |  |  |
| Kwota podatku VAT: |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto ogółem: |  |  |  |  |  |  |

UWAGA !

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia szczegółowych kosztorysów ofertowych, a także do zsumowania wartości netto wskazanych w kolumnie 7, doliczenia podatku VAT w ustawowej wysokości oraz wskazania łącznej kwoty brutto.

…………………………………………………..

data, podpis (y) osób reprezentujących Wykonawcę

PRZEDMIAR – DRUK 1.1.3B 2027/2028

ZADANIE 3 – OS. REJONOWE

USUWANIE PRZECIEKÓW

DACHY Z PAPY – pawilony handlowe i garaże

od 01.04.2027r. do 31.03.2028r.

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jed. miary | Orientacyjna ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNR 4-01 0535/04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 10 |  |  |
| 2. | KNR 4-01 0535/06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 5 |  |  |
| 3. | KNR 4-01 0519/06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m2 | 40 |  |  |
| 4. | KNR 4-01 0519/07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa | m2 | 40 |  |  |
| 5. | KNR 4-01 0524/08 | Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej. | szt. | 2 |  |  |
| 6. | KNR 4-01 0524/05 | Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m | m | 5 |  |  |
| 7. | KNR 4-01 0527/07 | Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr.15 cm | m | 5 |  |  |
| 8. | KNR-W 4-01 0519/01 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – jednokrotne pokrycie papą nawierzchniową grub. 5,2 mm, na starym pokryciu dachowym | m2 | 50 |  |  |
| 9. | KNR-W 4-01 0519/04 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – obróbki z papy wierzchniego krycia | m2 | 40 |  |  |
| 10. | KNR-W 4-01 0519/05 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych | m2 | 10 |  |  |
| 11. | KNR-W 4-01 0518/01 | Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu | m2 | 10 |  |  |
| 12. | KNR-W 4-01 0528-06 | Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć | m | 5 |  |  |
| 13. | KNR-W 4-01 0533-03 | Naprawa rur spustowych -sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych okrągłych lub kwadratowych , umocowanie obruszonych uchwytów | m | 5 |  |  |
| 14. | KNR-W 4-01 0533-10 | Wymiana uchwytów do rur spustowych okrągłych lub kwadratowych | szt. | 4 |  |  |
| 15. | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 10 |  |  |
| 16. | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej | m2 | 5 |  |  |
| 17. | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej | m2 | 5 |  |  |
| 18. | KNR BC-02 0201-01 analogia | Oczyszczenie ręczne połaci dachu wraz z usuwanie i utylizacją ptasich odchodów | m2 | 20 |  |  |
| 19. | KNR 4-04 1101/02 analogia | Wywóz papy odpadowej samochodami skrzyniowymi przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu | m3 | 1 |  |  |
| 20. | Kalkulacja indywidualna | Koszty utylizacji papy podkładowej | m3 | 1 |  |  |
| 21. | Kalkulacja indywidualna | Dojazd oraz prace przygotowawcze: w przypadku wyjazdu na zgłoszenie telefoniczne lub pisemne przez Administrację Osiedli Rejonowych roboty dekarskie w Kruszwicy, Janikowie, Pakości i Osiedlach Wiejskich obejmujące zarówno jednostkowy przypadek, jak i kilka jednoczesnych przecieków na tym samym Osiedlu | szt. | 5 |  |  |
| Wartość netto ogółem: |  |  |  |  |  |  |
| Kwota podatku VAT: |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto ogółem: |  |  |  |  |  |  |

UWAGA !

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia szczegółowych kosztorysów ofertowych, a także do zsumowania wartości netto wskazanych w kolumnie 7, doliczenia podatku VAT w ustawowej wysokości oraz wskazania łącznej kwoty brutto.

…………………………………………………..

data, podpis (y) osób reprezentujących Wykonawcę