PRZEDMIAR – DRUK 1.1.5A 2027/2028

ZADANIE 5 – OS. RĄBIN A I G

USUWANIE PRZECIEKÓW

DACHY Z PAPY – budynki mieszkalne

od 01.04.2027r. do 31.03.2028r.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jed. miary | Orientacyjna ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | KNR 4-01 0535/04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 50 |  |  |  |
| 2. | KNR 4-01 0535/06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 70 |  |  |  |
| 3. | KNR 4-01 0519/06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – pierwsza warstwa | m2 | 50 |  |  |  |
| 4. | KNR 4-01 0519/-07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa | m2 | 50 |  |  |  |
| 5. | KSNR3 0503/05 | Obróbki z papy termozgrzewalnej podkładowej wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem | m2 | 60 |  |  |  |
| 6. | KNR 4-01 0524/05 | Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm | m | 40 |  |  |  |
| 7. | KNR 4-01 0527/07 | Uzupełnienie rur spustowych o średnicy 15 cm w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm | m | 60 |  |  |  |
| 8. | KSNR 3 0503/01 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia na istniejącym pokryciu z papy | m2 | 200 |  |  |  |
| 9. | KSNR 3 0503/04 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym | m2 | 80 |  |  |  |
| 10. | KNR-W 4-01 0518/01 | Drobne naprawy pokrycia z papy, polegające na umocnieniu pokrycia i zakitowaniu | m2 | 130 |  |  |  |
| 11. | KNR-W 4-01 0528/06 | Naprawa rynien bez zdejmowania – oczyszczenie, sprawdzenie i uszczelnienie | m | 130 |  |  |  |
| 12. | Kalkulacja indywidualna | Uszczelnianie masą bitumiczną obróbek blacharskich | m | 120 |  |  |  |
| 13. | Kalkulacja indywidualna | Montaż kratek siatkowych ocynkowanych o szer. 25 cm przeciw ptakom na wylotach kominów | m | 40 |  |  |  |
| 14. | KNR 4-04 1101/02+ 1101/05 (x3) | Wywóz papy odpadowej samochodem skrzyniowym na odległość 4 km, przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu | m 3 | 1,00 |  |  |  |
| 15. | Kalkulacja indywidualnych | Koszt utylizacji papy odpadowej | m 3 | 1,00 |  |  |  |
| Wartość netto ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota podatku VAT: |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA !

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia szczegółowych kosztorysów ofertowych, a także do zsumowania wartości netto wskazanych w kolumnie 7, doliczenia podatku VAT w ustawowej wysokości oraz wskazania łącznej kwoty brutto.

…………………………………………………..

data, podpis (y) osób reprezentujących Wykonawcę

PRZEDMIAR – DRUK 1.1.5B 2027/2028

ZADANIE 5 – Os. Rąbin A i G

USUWANIE PRZECIEKÓW

DACHY Z PAPY – pawilony handlowe i garaże

od 01.04.2027r. do 31.03.2028r.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jed. miary | Orientacyjna ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNR 4-01 0535/04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 10 |  |  |
| 2. | KNR 4-01 0535/06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 10 |  |  |
| 3. | KNR 4-01 0519/06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – pierwsza warstwa | m2 | 15 |  |  |
| 4. | KNR 4-01 0519/07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa | m2 | 15 |  |  |
| 5. | KSNR3 0503/05 | Obróbki z papy termozgrzewalnej podkładowej wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem | m2 | 10 |  |  |
| 6. | KNR 4-01 0524/05 | Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm | m | 30 |  |  |
| 7. | KNR 4-01 0527/07 | Uzupełnienie rur spustowych o średnicy 15 cm w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm | m | 30 |  |  |
| 8. | KSNR 3 0503/01 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia na istniejącym pokryciu z papy | m2 | 15 |  |  |
| 9. | KSNR 3 0503/04 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym | m2 | 15 |  |  |
| 10. | KNR-W 4-01 0518/01 | Drobne naprawy pokrycia z papy, polegające na umocnieniu pokrycia i zakitowaniu | m2 | 10 |  |  |
| 11. | KNR-W 4-01 0528/06 | Naprawa rynien bez zdejmowania – oczyszczenie, sprawdzenie i uszczelnienie | m | 20 |  |  |
| 12. | Kalkulacja indywidualna | Uszczelnianie masą bitumiczną obróbek blacharskich | m | 15 |  |  |
| 13. | Kalkulacja indywidualna | Montaż kratek siatkowych ocynkowanych o szer. 25 cm przeciw ptakom na wylotach kominów | m | 5 |  |  |
| 14. | KNR 4-04 1101/02+ 1101/05 (x3) | Wywóz papy odpadowej samochodem skrzyniowym na odległość 4 km, przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu | m 3 | 1 |  |  |
| 15. | Kalkulacja indywidualna | Koszt utylizacji papy odpadowej | m 3 | 1 |  |  |
| Wartość netto ogółem: |  |  |  |  |  |  |
| Kwota podatku VAT: |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto ogółem: |  |  |  |  |  |  |

UWAGA !

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia szczegółowych kosztorysów ofertowych, a także do zsumowania wartości netto wskazanych w kolumnie 7, doliczenia podatku VAT w ustawowej wysokości oraz wskazania łącznej kwoty brutto.

…………………………………………………..

data, podpis (y) osób reprezentujących Wykonawcę

PRZEDMIAR – DRUK 1.1.5C 2027/2028

ZADANIE Nr 5 – OS. RABIN A I G

USUWANIE PRZECIEKÓW

REMONT KOMINÓW – budynki mieszkalne

od 01.04.2027r. do 31.03.2028r.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jed. miary | Orientacyjna ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 2. | KNR 4-01 0348/03 | Rozebranie ścianek kominowych o grubości ½ cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej do poziomu stropu w stropodachu. | m2 | 3,83 |  |  |  |
| 3. | KNR 4-01 0303/02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości ½ cegły na zaprawie cementowo-wapiennej – w stropodachu | m2 | 1,64 |  |  |  |
| 4. | KNR 2-02 0120/02 | Ścianki z cegły pełnej kl.15 o grubości ½ cegły na zaprawie cementowo-wapiennej – ponad dachem | m2 | 2,46 |  |  |  |
| 5. | KNR 2-02s 1752A/11 | Urobienie zaprawy cementowo-wapiennej M4 | m3 | 0,07 |  |  |  |
| 6. | KNR 4-01 0207/01 | Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podłożach żwirobetonem wokół kominów | m | 2,74 |  |  |  |
| 7. | KNR 4-01 0735/02 | Wykonanie tynków zwykłych cem-wap. kat.III na kominie ponad dachem płaskim | m2 | 2,46 |  |  |  |
| 8. | Kalkulacja indywidualna | Wymiana rur wywiewnych z PCV o średnicy 110 mm | szt. | 1,00 |  |  |  |
| 9. | KNR 2-02 0219/05 | Nakrywy (czapy) betonowe B-15 o średniej grubości 7 cm na kominach | m2 | 1,01 |  |  |  |
| 10. | KNR 4-01 0202/02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 8 mm (52 kg/m2 nakryw) | kg | 5,26 |  |  |  |
| 11. | KNR 4-01 0214/03 | Urobienie betonu żwirowego B-15 | m3 | 0,07 |  |  |  |
| 12. | KNR 2-02 0602/07 (analogia) | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego: smarowanie czap kominowych Izolbetem A i Dp | m2 | 1,18 |  |  |  |
| 13. | KNR 4-01 0108/11 + 0108/12 (x3) | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km | m3 | 0,63 |  |  |  |
| 14. | Kalkulacja indywidualna | Koszty utylizacji gruzu zmieszanego | m3 | 0,63 |  |  |  |
| Wartość netto ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota podatku VAT: |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA !

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia szczegółowych kosztorysów ofertowych, a także do zsumowania wartości netto wskazanych w kolumnie 7, doliczenia podatku VAT w ustawowej wysokości oraz wskazania łącznej kwoty brutto.

…………………………………………………..

data, podpis (y) osób reprezentujących Wykonawcę

PRZEDMIAR – DRUK 1.1.5D 2027/2028

ZADANIE 5 – Os. Rąbin A i G

USUWANIE PRZECIEKÓW

REMONT KOMINÓW – pawilony

od 01.04.2027r. do 31.03.2028r.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jed. miary | Orientacyjna ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNR 4-01 0212/04 | Rozbiórka betonowych czapek kominowych | m2 | 0,93 |  |  |
| 2. | KNR 4-01 0348/03 | Rozebranie ścianek kominowych o grubości ½ cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej do poziomu stropu w stropodachu. | m2 | 3,83 |  |  |
| 3. | KNR 4-01 0303/02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości ½ cegły na zaprawie cementowo-wapiennej – w stropodachu | m2 | 1,64 |  |  |
| 4. | KNR 2-02 0120/02 | Ścianki z cegły pełnej kl.15 o grubości ½ cegły na zaprawie cementowo-wapiennej – ponad dachem | m2 | 2,46 |  |  |
| 5. | KNR 2-02s 1752A/11 | Urobienie zaprawy cementowo-wapiennej M4 | m3 | 0,07 |  |  |
| 6. | KNR 4-01 0207/01 | Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podłożach żwirobetonem wokół kominów | m | 2,74 |  |  |
| 7. | KNR 4-01 0735/02 | Wykonanie tynków zwykłych cem-wap. kat.III na kominie ponad dachem płaskim | m2 | 2,46 |  |  |
| 8. | Kalkulacja indywid. | Wymiana rur wywiewnych z PCV o średnicy 110 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 9. | KNR 2-02 0219/05 | Nakrywy (czapy) betonowe B-15 o średniej grubości 7 cm na kominach | m2 | 1,01 |  |  |
| 10. | KNR 4-01 0202/02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 8 mm (52 kg/m2 nakryw) | kg | 5,26 |  |  |
| 11. | KNR 4-01 0214/03 | Urobienie betonu żwirowego B-15 | m3 | 0,07 |  |  |
| 12. | KNR 2-02 0602/07 (analogia) | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego: smarowanie czap kominowych Izolbetem A i Dp | m2 | 1,18 |  |  |
| 13. | KNR 4-01 0108/11 + 0108/12 (x3) | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km | m3 | 0,63 |  |  |
| 14. | Kalkulacja indywidualna | Koszty utylizacji gruzu zmieszanego | m3 | 0,63 |  |  |
| Wartość netto ogółem: |  |  |  |  |  |  |
| Kwota podatku VAT: |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto ogółem: |  |  |  |  |  |  |

UWAGA !

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia szczegółowych kosztorysów ofertowych, a także do zsumowania wartości netto wskazanych w kolumnie 7, doliczenia podatku VAT w ustawowej wysokości oraz wskazania łącznej kwoty brutto.

…………………………………………………..

data, podpis (y) osób reprezentujących Wykonawcę